## Sheet1
分类 | 项目 | 编号 | 需求项 | 必须项 | 需求说明
基础 | 规格要求 | 1001 | 自主可控 | Y | 软件、硬件均必须满足信息技术应用创新自主可控，具备相关资质证明；软件包括但不限于操作系统；硬件包括但不限于CPU；
|  | 1002 | 商密资质 | Y | 产品必须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，并满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级或以上要求；
|  | 1003 | 硬件要求 | Y | 支持40G的光纤网络接口（不少于4个），接口可支持40G MPO多模模块； ipsec设备支持端口聚合模式（如portchannel）,支持lacp协议且lacp检测时间可调，聚合口支持bfd检测； 支持独立管理口； 电源模块满足双电源； 支持IPv4/IPv6双栈接入；
| 性能要求 | 1004 | 吞吐性能 | Y | 密文吞吐性能≥40Gbps；
|  | 1005 | 时延性能 | Y | 单向时延≤20us；
|  | 1006 | 故障恢复 | Y | 设备故障自动恢复或双机热切恢复通讯时间 < 2秒
|  | 1007 | 隧道数 | Y | 最大隧道数≥5000；
|  | 1008 | 并发连接数 | Y | 最大并发连接数≥5000；
| 功能要求 | 1009 | 支持算法 | Y | 支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法；
|  | 1010 | 加密协议 | Y | 支持国密标准的IPSec协议或数据链路层/物理层加密协议(即直接在数据链路层或物理层加解密);
|  | 1011 | 传输协议 | Y | 使用国密标准IPSec协议的设备需支持ospf动态路由协议及pim sm组播协议, 支持GRE OVER IPSEC特性
|  | 1012 | 身份认证 | Y | 支持双因素认证方式；
|  | 1013 | 管理员分权 | Y | 支持管理员三权分立功能
|  | 1014 | 设备管理 | Y | 支持web UI管理设备，通过web方式配置设备；
|  | 1015 | 日志管理 | Y | 支持本地日志管理，保存时间≥180天；支持系统日志及应用日志转储到其他存储或统一日志服务器；
|  | 1016 | 密钥管理 | Y | 具有安全的密钥保护机制和密钥周期管理功能；
|  | 1017 | 证书管理 | Y | 支持国密双证书体系，支持以标准PKCS10、PKCS7、自定义数字信封机制导入加密密钥对及数字证书，能够与第三方CA、行业自建CA无缝对接，支持多级证书链；
|  | 1018 | 高可用 | Y | 支持双机热备；
|  | 1019 | 隧道监控 | Y | 支持隧道监控，包括隧道连接，隧道性能，隧道告警等；
|  | 1020 | 隧道策略 |  | 支持根据不同策略管理隧道，策略数≥2000；
|  | 1021 | 安全性 | Y | 自身具备安全防护功能，能抵御常见的网络攻击；
|  | 1022 | 部署模式 | Y | 支持串接和旁路部署模式；
|  | 1023 | 备份恢复 | Y | 支持定期备份和备份恢复；
|  | 1024 | 设备监控 | Y | 支持设备集中监控，展示硬件实时性能等数据，硬件包括CPU、内存、磁盘、电源、风扇、温度、网络连通、其他重要部件等；
|  | 1025 | 版本升级 |  | 支持在管理页面或专用工具上进行硬件固件、系统版本进行升级；
|  | 1026 | 告警管理 | Y | 页面上可显示异常信息，主机上对严重报警有警示灯； 可设置将告警转发到其他告警平台。支持通过SNMP V2/V3协议或syslog协议向第三方平台上报告警，方便统一运维管理；
|  | 1027 | 自动巡检 |  | 可定期对设备的运行状态和性能参数进行轮询和记录，形成巡检报表；