| 媒体编号 |  |
| --- | --- |
| 底图总号 |  |
| 图总号 |  |
| 日期 | 签名 |

|  |  |  |  |  | 镀涂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.8米天线 基础 |  | JL |  |  |  |
| 标记 | 数量 | 更改单号 | 签名 | 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 |  | 廖家林 2001.8.19 |  |  |  |  | 等级标记 |  | 质量 | 比例 |
| 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 张 |  | 共 张 |  |
| 标 准 化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：mm

- 将产品地脚螺栓按图示尺寸预埋。

- 若预埋有困难，可将天线立柱同时随地脚螺栓预埋。

- 基础200#砼尺寸按图示要求。

- 地脚螺栓为M20×300。