上交所技术公司宽带广播卫星小站开通申请指引

- 申请用户应严格依照与本公司签订的《上交所技术有限责任公司通信产品接入服务协议》，承担相关的责任和义务。

- 申请用户明确知晓并接受本公司有权对包括但不仅限于服务价格、服务项目等进行调整。 服务价格、服务项目及服务订单公告参见公司官网（https://www.ssetech.com.cn/）。

- 向本公司申请开通宽带广播卫星小站的用户，应按要求填写《上交所技术公司宽带广播卫星小站开通申请订单》（附件一），连同本指引一并盖公司骑缝章后，一式二份寄至本公司市场营销部，本公司只接受公司总部级的申请。并保证满足《上交所技术公司宽带广播卫星系统用户小站机房环境、软硬件配置要求》（附件二）。

- 本公司收到开通申请后进行开通资格审核，审核通过后将返回一份经核准通过的开通申请以示确认。

- 用户应保证开通申请中的所有信息均真实、完整、准确，如因故必须变更，应及时通知本公司。

- 用户应配合本公司进行工程实施，并在工程完工后填写开通验收单。

- 宽带广播卫星小站室内单元、室外单元及高频头设备的所有权归本公司所有，用户不得以任何理由转让、租借和出售。如因用户原因导致设备损坏或遗失的，请向本公司出具有效遗失证明。

- 用户需自行准备《上交所技术公司宽带广播卫星系统用户小站机房环境、软硬件配置要求》（附件二）中说明需要用户自购的设备，并自行完成天线基础建设。

- 宽带广播卫星配套天线及电缆本公司不作回收，由用户自行处置。用户应做好配套天线的日常管理和保养，包括但不限于：应加强对天线的安全检查（特别是锈损和防风），防止坠落伤人。若发现天线安全隐患，应及时维修或更换。用户在办理小站撤销的同时，应及时拆除天线设备，并自愿承担因不拆除天线而产生的一切后果。对于超出使用寿命的天线，用户应及时更换。

- 用户如需办理搬迁、撤销等业务的，需按本公司相关指引进行办理。用户如需办理宽带广播卫星小站搬迁或撤销业务，应按本公司公布的相关指引办理手续。在本公司撤销完成前，无论用户是否实际使用，均视为用户继续使用相应通信产品接入服务，用户应按服务价格向本公司支付相应费用。

- 本指引解释权归本公司所有，本公司有权根据实际需要进行修订。

上交所技术有限责任公司资料：

地址：上海市浦东新区杨高南路388号20楼A区    邮编：20012

开户行：工行上海市新灵路支行             账号：1001192309004613114
市场营销部：021-68607332

技术服务热线：4009003600转3

上交所技术有限责任公司

附件一

上交所技术公司宽带广播卫星小站开通申请订单

上交所技术有限责任公司：

本公司申请开通上交所技术公司宽带广播卫星小站，并同意严格遵守与贵公司签订的《上交所技术有限责任公司通信产品接入服务协议》以及贵公司网站上最新发布的《上交所技术公司宽带广播卫星小站开通申请指引》中所列各项条款，承担相关的责任和义务。

公司名称：

通信产品接入服务协议编号：

用户名称（营业部名称）：

是否需要发送配套天线：□需要 □不需要

建站地址：

邮编:

联系人：

联系地址：

联系电话 (区号) ：

电子邮件：

你公司申请已经我公司核准通过。

申请单位：（公章）                          核准单位：上交所技术有限责任公司

日期：二О二  年  月    日                 日期：二О二   年     月       日

附件二

上交所技术公司宽带广播卫星系统用户小站机房环境、系统接收软硬件要求

| 1.机房环境 | 符合GB2887-89《计算站场地技术条件》和GB9361-88 |
| --- | --- |
|  | 《计算站场地安全条件》 |
| 2.供电系统 | ⑴机房应有单独的配电柜，计算机系统和通信系统要设 |
|  | 有独立于一般照明电的专用配电线路，其容量应有一定 |
|  | 的余量 |
|  | ⑵机房应配备不间断电源设备，其容量应保证机房设备 |
|  | 在断电情况下维持到后备电源供电 |
| 3.接地与防雷系统 | ⑴机房应采用独立的工作地和防雷保护地。工作地和防 |
|  | 雷保护地之间的距离应大于20米 |
|  | ⑵工作地的接地电阻应小于2欧姆，防雷保护地的接地电 |
|  | 阻应小于10欧姆 |
| 4.系统硬件配置 | ⑴内存4G（最低配置3G） |
|  | ⑵Intel Pentium 4以上CPU |
|  | ⑶转速7200 RPM 以上的主流硬盘 |
|  | ⑷显示器需支持 1024×768的分辨率或更高标准 |
|  | ⑸一块声卡和一对音箱（程序报警用） |
|  | ⑹两块100M网卡 |
| 5.天线架设要求 | ⑴必须提供不小于4米×4米的安装空间 |
|  | ⑵按要求完成1.8米天线的基础建设（天线基础要求详见本公司官网发布） |
|  | ⑶能满足接收亚洲-4号卫星的需要（方位、仰角） |
|  | ⑷能满足天线避雷要求（避雷针） |
|  | ⑸保证通信电缆的敷设安全 |